## CALIDAD
[12 empty] | Acuífero: | Purapurani
Lugar de muestreo:
Descripción:
[12 empty] | Campaña: | 2011
Laboratorio:
[12 empty] | Fecha de muestreo: | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2011-09-27 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 2011-06-29 | 2011-09-27 | 2011-06-27 | 2011-09-26 | 2011-09-29 | 2011-06-29 | 2011-09-30 | 2011-09-26 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2011-09-27 | 2011-06-29 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-28 | 2011-09-27 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-09-28 | 2011-06-29 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-09-29
Hora:
[12 empty] | X: | 585964.4002 | 579628.4366 | 575978.57 | 573064 | 573366 | 582662 | 585059.54 | 586590 | 573834.05 | 584296.79 | 584906 | 584721.4212 | 572527.192 | 584083.0255 | 582927 | 579738.25 | 577362 | 588047 | 586168.988 | 586176.0757 | 585080.6091 | 585707.086 | 586221 | 583479 | 583403.72 | 584141 | 587050 | 576531 | 587576 | 591037 | 590638
[12 empty] | Y: | 8162875.0881 | 8172054.7361 | 8159690.3 | 8160730 | 8162280 | 8167950 | 8162727.69 | 8172156 | 8172492.93 | 8176507.65 | 8176478 | 8176887.0409 | 8165001.5621 | 8176917.4938 | 8176881 | 8164738.87 | 8166918 | 8173733 | 8171465.642 | 8171331.1685 | 8170226.1116 | 8170972.977 | 8162434 | 8169828 | 8170042.4013 | 8169480 | 8172773 | 8158244 | 8168765 | 8173464 | 8174295
[12 empty] | Código de Origen | A01-I | A15-I | EMAPAV 1 | SEQUEJAHUIRA CIPCA | COM. MAMANI 1 | Planta Tilata | B01-II | Pl. Pacajes | Pozo Kallutaca | EMBOL 3 | MENDOCINA | Praxair | Sequechuro | CBN PEPSI 3 | BRA BOL 2 | Pampa Rancho | Carcel Chonchocoro | LAV. AEROPUERTO | Lav. Illimani Bolivia | INTI | la cascada | PANDA | Ticona Tarapacá D | HILASA | POLAR 1 | ELMEC | La Papelera | IBTEN | Lad. Achocalla | Lad. Kenani Pata | LAD. Niño Kollo
[12 empty] | Código SIASBO | P-071 | P-085 | P-102 | P-112 | P-115 | P-171 | P-185 | P-192 | P-194 | P-212 | P-216 | P-221 | P-224 | P-231 | P-241 | P-271 | P-272 | P-273 | P-287 | P-288 | P-289 | P-292 | P-333 | P-336 | P-337 | P-338 | P-339 | P-451 | P-517 | P-518 | P-519
SEGÚN REGLAMENTO EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA
Nº | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx |  |  | Parámetro | Unidad | P-071 | P-085 | P-102 | P-112 | P-115 | P-171 | P-185 | P-192 | P-194 | P-212 | P-216 | P-221 | P-224 | P-231 | P-241 | P-271 | P-272 | P-273 | P-287 | P-288 | P-289 | P-292 | P-333 | P-336 | P-337 | P-338 | P-339 | P-451 | P-517 | P-518 | P-519
1 | [10 empty] | EC | uS/cm | 599.3 | 393.7 | 298.3 | 211.7 | 399.7 | 227.7 | 290 | 716.3 | 495 | 771.7 | 411.3 | 733 | 413.3 | 809.3 | 469 | 333.3 | 761.3 | 165.7 | 1077 | 484.7 | 220 | 692.7 | 398 | 252.7 | 616 | 436 | 587.3 | 227.5 | 292.7 | 355.7 | 319.7
2 | 6 | 8.5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | No | pH |  | 7.68 | 6.66 | 6.56 | 7.27 | 6.23 | 7.61 | 6.86 | 7.68 | 6.78 | 6.73 | 6.76 | 6.83 | 6.7 | 6.4 | 6.33 | 6.75 | 6.6 | 8.74 | 7.01 | 7.02 | 7.42 | 7.1 | 7.01 | 7.24 | 6.98 | 7.07 | 7.27 | 6.15 | 6.42 | 7.13 | 7.5
3 | [10 empty] | Alcalinidad total
4 | [10 empty] | T | ºC | 13.86 | 12.34 | 14.36 | 13.69 | 13.92 | 14.48 | 14.61 | 12.98 | 12.19 | 13.04 | 11.79 | 12.79 | 13.73 | 12.46 | 15.78 | 15.7 | 13.23 | 20.94 | 13.7 | 13.73 | 13.99 | 13.28 | 14.08 | 13.86 | 16.34 | 20.58 | 14.76 | 12.91 | 12.7 | 12.95 | 14.95
5 | 0 | 1000 |  | 1000 | 1000.001 | 1500 |  | 1500 |  |  | Sólidos disueltos totales | mg/L | 389.6 | 255.9 | 193.9 | 137.6 | 259.8 | 152.3 | 188.5 | 465.6 | 321.8 | 501.6 | 267.4 | 476.4 | 268.7 | 526.1 | 304.9 | 216.7 | 494.9 | 107.7 | 700.3 | 315 | 143 | 450.2 | 258.7 | 164.2 | 400.4 | 283.4 | 381.8 | 148.8 | 190.2 | 231.2 | 207.8
6 | 0 | 2 | 2.001 | 5 | 5.001 | 20 | 21.001 | 30 |  | No | DBO5 | mg/L
7 | 0 | 5 | 5.001 | 10 | 10.001 | 40 | 40.001 | 60 |  | No | DQO | mg/L
8 | [9 empty] | No | Oxigeno disuelto | mg/l | 7.07 | 9.02 | 9.1 | 9.67 | 8.71 | 9.51 | 11.97 | 10.63 | 4.91 | 10.09 | 9.4 | 8.61 | 5.86 | 8.22 | 9.95 | 9.61 | 9.53 | 9.45 | 10.57 | 10.31 | 11.13 | 10.09 | 10.59 | 12.91 | 10.08 | 6.97 | 10.2 | 10.39 | 9.8 | 9.87 | 11.22
9 | [9 empty] | No | Coliformes Totales | UFC
10 | 0 | 0.2 | 0.2001 | 0.5 | 0.5001 | 1 |  | 1 |  |  | Aluminio (c/Al) | mg/L
11 | 0 | 0.05 | 0.05001 | 1 | 1.001 | 2 | 2.001 | 4 |  | No | Amoniaco (c/NH3) | mg/L |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
12 | 0 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05001 | 0.1 | 0 | Si | Arsenico total (c/As) | mg/L
13 | 0 | 1 |  | 1 | 1.001 | 2 | 2.001 | 5 | 0 | No | Bario (c/Ba) | mg/L
14 | 0 | 200 | 200.001 | 300 |  | 300 | 300.001 | 400 |  | No | Calcio | mg/L | 8.02 | 9.62 | 10.82 | 6.41 | 13.63 | 10.82 | 7.61 | 23.65 | 7.61 | 33.67 | 17.63 | 34.87 | 20.04 | 25.65 | 15.63 | 13.63 | 33.67 | 5.61 | 44.89 | 17.23 | 6.41 | 26.05 | 14.43 | 8.02 | 22.44 | 14.03 | 21.64 | 10.02 | 23.65 | 12.02 | 9.22
15 | 0 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | No | Cadmio | mg/L
16 | 0 | 250 | 250.001 | 300 | 300.001 | 400 | 400.001 | 500 | 0 | No | Cloruros (c/Cl) | mg/L | 14.5 | 14.74 | 3.5 | 1.75 | 6.75 | 19 | 4.5 | 39.49 | 15.49 | 10 | 19.74 | 32.74 | 3.25 | 17.24 | 18.24 | 17.24 | 22.49 | 5.25 | 88.97 | 29.24 | 10.5 | 41.24 | 19 | 9.75 | 30.74 | 26.49 | 37.49 | 2.5 | 11.25 | 17.74 | 18.34
17 | 0 | 0.05 | 0.05001 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | No | Cobre (c/Cu) | mg/L
18 | 0 | 0.1 | 0.1001 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | Cobalto (c/Co) | mg/L
19 | [10 empty] | Cr | mg/L
20 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | No | Estaño (c/Sn) | mg/L
21 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3001 | 1 |  | 1 |  | No | Hierro Soluble (c/Fe) | mg/L
22 | [10 empty] | Hierro Total | mg/L
23 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 |  | No | Fluoruros (c/F) | mg/L | 0.83 | 0.2 | 0.41 | 0.37 | 0.65 | 0.25 | 0.46 | < 0,05 | 1.14 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.54 | 0.35 | 0.12 | 0.36 | 0.63 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | < 0,05 | 0.09 | 0.08
24 | 0 | 0.4 | 0.4001 | 0.5 | 0.5001 | 1 |  | 1 |  | No | Fosfato Total (c/PO43-) | mg/L |  | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  |  | < 0,01 |  |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | [10 empty] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
25 | 0 | 100 |  | 100 | 100.001 | 150 |  | 150 |  | No | Magnesio (c/Mg) | mg/L | 4.37 | 4.62 | 4.13 | 2.92 | 4.86 | 5.59 | 3.4 | 13.36 | 4.13 | 16.04 | 7.78 | 14.09 | 6.8 | 13.36 | 8.02 | 6.8 | 11.18 | 2.19 | 24.3 | 9.72 | 3.89 | 15.36 | 6.8 | 5.83 | 15.55 | 8.99 | 11.66 | 3.16 | 11.66 | 7.05 | 5.1
26 | 0 | 0.5 | 0.5001 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | No | Manganeso (c/Mn) | mg/L
27 | 0 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5001 | 5 |  |  | Litio (c/Li) | mg/L
28 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05001 | 0.5 |  | 0.5 |  | Si | Niquel (c/Ni) | mg/L
29 | 0 | 20 | 20.001 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | No | Nitrato (c/NO3-) | mg/L | 4.85 | 14.03 | 8.63 | 7.24 | 7.38 | 16 | 7.62 | 54.94 | 1.38 | 11.83 | 25.34 | 48.25 | 3.36 | 21.35 | 23.7 | 10.13 | 30.54 | 6.83 | 47.93 | 37.92 | 16.73 | 60.5 | 22.96 | 17.96 | 57.79 | 40.71 | 51.17 | 7.22 | 15.42 | 38.98 | 22.21
30 | 0 | 0.9999 | 0.9 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | No | Nitrito (c/N) | mg/L
31 | 0 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05001 | 0.1 |  | No | Plomo (c/Pb) | mg/L
32 | 0 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01001 | 0.05 |  | No | Selenio (c/Se) | mg/L
33 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | No | Sodio (c/Na) | mg/L | 48 | 24.6 | 14.2 | 11.6 | 21.8 | 12 | 18.6 | 23.8 | 43 | 25 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 33.6 | 21 | 9.8 | 24.4 | 8.3 | 27.2 | 14.2 | 9.5 | 18.6 | 17.4 | 8.5 | 11.8 | 13.4 | 17.8 | 14.4 | 23.4 | 16.7 | 11.5
34 | 0 | 300 | 300.001 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | No | Sulfatos (c/SO42-) | mg/L | 24.76 | 25.96 | 14.82 | 11.63 | 27.4 | 7.29 | 14.5 | 28.93 | 19.95 | 113 | 23.96 | 56.25 | 42.47 | 94 | 28.85 | 10.87 | 46.96 | 5.75 | 55.77 | 19.47 | 5.37 | 33.97 | 13.86 | 11.63 | 29.41 | 13.94 | 22.92 | 11.25 | 82.06 | 13.81 | 4.99
35 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2001 | 5 |  | 5 |  | No | Cinc (c/Zn) | mg/L
SEGÚN NORMA BOLIVIANA 512
[7 empty] | Min | Max | Formato |  | Parámetro | Unidad | P-071 | P-085 | P-102 | P-112 | P-115 | P-171 | P-185 | P-192 | P-194 | P-212 | P-216 | P-221 | P-224 | P-231 | P-241 | P-271 | P-272 | P-273 | P-287 | P-288 | P-289 | P-292 | P-333 | P-336 | P-337 | P-338 | P-339 | P-451 | P-517 | P-518 | P-519
[7 empty] | 0 | 1500 | 1000 |  | EC | uS/cm | 599.3 | 393.7 | 298.3 | 211.7 | 399.7 | 227.7 | 290 | 716.3 | 495 | 771.7 | 411.3 | 733 | 413.3 | 809.3 | 469 | 333.3 | 761.3 | 165.7 | 1077 | 484.7 | 220 | 692.7 | 398 | 252.7 | 616 | 436 | 587.3 | 227.5 | 292.7 | 355.7 | 319.7
[7 empty] | 6.5 | 9 | 10 |  | pH |  | 7.68 | 6.66 | 6.56 | 7.27 | 6.23 | 7.61 | 6.86 | 7.68 | 6.78 | 6.73 | 6.76 | 6.83 | 6.7 | 6.4 | 6.33 | 6.75 | 6.6 | 8.74 | 7.01 | 7.02 | 7.42 | 7.1 | 7.01 | 7.24 | 6.98 | 7.07 | 7.27 | 6.15 | 6.42 | 7.13 | 7.5
[7 empty] | 0 | 370 |  |  | Alcalinidad total | mg/l CaCO3
[11 empty] | T | ºC | 13.86 | 12.34 | 14.36 | 13.69 | 13.92 | 14.48 | 14.61 | 12.98 | 12.19 | 13.04 | 11.79 | 12.79 | 13.73 | 12.46 | 15.78 | 15.7 | 13.23 | 20.94 | 13.7 | 13.73 | 13.99 | 13.28 | 14.08 | 13.86 | 16.34 | 20.58 | 14.76 | 12.91 | 12.7 | 12.95 | 14.95
[7 empty] | 0 | 1000 |  |  | Sólidos disueltos totales | mg/L | 389.6 | 255.9 | 193.9 | 137.6 | 259.8 | 152.3 | 188.5 | 465.6 | 321.8 | 501.6 | 267.4 | 476.4 | 268.7 | 526.1 | 304.9 | 216.7 | 494.9 | 107.7 | 700.3 | 315 | 143 | 450.2 | 258.7 | 164.2 | 400.4 | 283.4 | 381.8 | 148.8 | 190.2 | 231.2 | 207.8
[11 empty] | DBO5 | mg/L
[11 empty] | DQO | mg/L
[11 empty] | Oxigeno disuelto | mg/l | 7.07 | 9.02 | 9.1 | 9.67 | 8.71 | 9.51 | 11.97 | 10.63 | 4.91 | 10.09 | 9.4 | 8.61 | 5.86 | 8.22 | 9.95 | 9.61 | 9.53 | 9.45 | 10.57 | 10.31 | 11.13 | 10.09 | 10.59 | 12.91 | 10.08 | 6.97 | 10.2 | 10.39 | 9.8 | 9.87 | 11.22
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | Coliformes Totales | UFC
[7 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Aluminio (c/Al) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.5 |  |  | Amoniaco (c/NH3) | mg/L |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | [10 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
[7 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 |  | Arsenico total (c/As) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.7 | 0.7 |  | Bario (c/Ba) | mg/L
[7 empty] | 0 | 200 | 200 |  | Calcio | mg/L | 8.02 | 9.62 | 10.82 | 6.41 | 13.63 | 10.82 | 7.61 | 23.65 | 7.61 | 33.67 | 17.63 | 34.87 | 20.04 | 25.65 | 15.63 | 13.63 | 33.67 | 5.61 | 44.89 | 17.23 | 6.41 | 26.05 | 14.43 | 8.02 | 22.44 | 14.03 | 21.64 | 10.02 | 23.65 | 12.02 | 9.22
[7 empty] | 0 | 0.005 |  |  | Cadmio | mg/L
[7 empty] | 0 | 250 |  |  | Cloruros (c/Cl) | mg/L | 14.5 | 14.74 | 3.5 | 1.75 | 6.75 | 19 | 4.5 | 39.49 | 15.49 | 10 | 19.74 | 32.74 | 3.25 | 17.24 | 18.24 | 17.24 | 22.49 | 5.25 | 88.97 | 29.24 | 10.5 | 41.24 | 19 | 9.75 | 30.74 | 26.49 | 37.49 | 2.5 | 11.25 | 17.74 | 18.34
[11 empty] | Cobre (c/Cu) | mg/L
[11 empty] | Cobalto (c/Co) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Cr | mg/L
[11 empty] | Estaño (c/Sn) | mg/L
[11 empty] | Hierro Soluble (c/Fe) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.3 | 0.3 |  | Hierro Total | mg/L
[7 empty] | 0 | 1.5 | 2 |  | Fluoruros (c/F) | mg/L | 0.83 | 0.2 | 0.41 | 0.37 | 0.65 | 0.25 | 0.46 | < 0,05 | 1.14 | 0.36 | 0.15 | 0.15 | 0.54 | 0.35 | 0.12 | 0.36 | 0.63 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | < 0,05 | 0.09 | 0.08
[11 empty] | Fosfato Total (c/PO43-) | mg/L |  | < 0,01 |  |  |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  |  | < 0,01 |  |  | < 0,01 | < 0,01 |  | < 0,01 | [10 empty] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
[7 empty] | 0 | 150 | 200 |  | Magnesio (c/Mg) | mg/L | 4.37 | 4.62 | 4.13 | 2.92 | 4.86 | 5.59 | 3.4 | 13.36 | 4.13 | 16.04 | 7.78 | 14.09 | 6.8 | 13.36 | 8.02 | 6.8 | 11.18 | 2.19 | 24.3 | 9.72 | 3.89 | 15.36 | 6.8 | 5.83 | 15.55 | 8.99 | 11.66 | 3.16 | 11.66 | 7.05 | 5.1
[7 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Manganeso (c/Mn) | mg/L
[11 empty] | Litio (c/Li) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Niquel (c/Ni) | mg/L
[7 empty] | 0 | 45 | 46 |  | Nitrato (c/NO3-) | mg/L | 4.85 | 14.03 | 8.63 | 7.24 | 7.38 | 16 | 7.62 | 54.94 | 1.38 | 11.83 | 25.34 | 48.25 | 3.36 | 21.35 | 23.7 | 10.13 | 30.54 | 6.83 | 47.93 | 37.92 | 16.73 | 60.5 | 22.96 | 17.96 | 57.79 | 40.71 | 51.17 | 7.22 | 15.42 | 38.98 | 22.21
[7 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Nitrito (c/N) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 |  | Plomo (c/Pb) | mg/L
[7 empty] | 0 | 0.01 | 0.02 |  | Selenio (c/Se) | mg/L
[7 empty] | 0 | 200 | 200 |  | Sodio (c/Na) | mg/L | 48 | 24.6 | 14.2 | 11.6 | 21.8 | 12 | 18.6 | 23.8 | 43 | 25 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 33.6 | 21 | 9.8 | 24.4 | 8.3 | 27.2 | 14.2 | 9.5 | 18.6 | 17.4 | 8.5 | 11.8 | 13.4 | 17.8 | 14.4 | 23.4 | 16.7 | 11.5
[7 empty] | 0 | 400 | 400 |  | Sulfatos (c/SO42-) | mg/L | 24.76 | 25.96 | 14.82 | 11.63 | 27.4 | 7.29 | 14.5 | 28.93 | 19.95 | 113 | 23.96 | 56.25 | 42.47 | 94 | 28.85 | 10.87 | 46.96 | 5.75 | 55.77 | 19.47 | 5.37 | 33.97 | 13.86 | 11.63 | 29.41 | 13.94 | 22.92 | 11.25 | 82.06 | 13.81 | 4.99
[7 empty] | 0 | 5 | 6 |  | Cinc (c/Zn) | mg/L